## Arkusz1
Pakiet | L.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto w PLN | VAT [%] | Wartość brutto w PLN | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | UWAGI
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1 | 1. | System mechanicznego mocowania stentgraftu, przeznaczony do stabilizacji i wzmocnienia mocowania implantowanego stentgraftu w obrębie naczyń krwionośnych, składający się z: Sterowalnej koszulki z portem na aplikator – umożliwiającej precyzyjne wprowadzanie systemu do miejsca implantacji, zapewniającej stabilność i kontrolę podczas procedury, Mechanicznego aplikatora z panelem sterującym – wyposażonego w funkcję precyzyjnego mocowania oraz sterowania procesem umieszczania kotwiczek, Zestawu kotwiczek – zawierającego 10 elementów mocujących wykonanych z materiału biokompatybilnego, o wymiarach 3 mm/4,5 mm, zapewniających trwałe zakotwiczenie stentgraftu w ścianie naczynia. | SZT. | 3
Suma | [5 empty] | 0 |  | 0
2 | 1. | Gwóźdź śródszpikowy do kości piszczelowej, kaniulowany. Cena obejmuje: gwóźdź śródszpikowy, wkręty blokujące, użyczenie instrumentarium do wszczepienia gwoździa. | SZT. | 2
Suma | [5 empty] | 0 |  | 0
3 | 1. | Zestaw do infiltracji ran składający się z:- cewnika do infiltracji ran: - długość 700mm z kanalikami / otworami na pierwszych 25mm,- długość 700mm z kanalikami / otworami na pierwszych 65mm,- długość 700mm z kanalikami / otworami na pierwszych 150mm,- długość 700mm z kanalikami / otworami na pierwszych 210mm, - długość 850mm z kanalikami / otworami na pierwszych 300mm, Widoczny w USG i RTG. Pozbawiony jakichkolwiek metalowych elementów,dający możliwość wykonania badania w rezonansie magnetycznym (MRI) i tomografii komputerowej (TK). Kanaliki / mikroperforacja ściśle i równomiernie rozmieszczone na wzór spirali wokół cewnika, zapewniają rozkład środka znieczulającego na całej długości perforacji, w promieniu360° wokół cewnika,- rozrywalnego systemu służącego do wprowadzenia cewnika, zintegrowanego z kaniulą wprowadzającą cewnik (kaniulą do wkłucia) 17G x 150 mm,- przezroczystego poliuretanowego opatrunku 10cm x 10cm z centralnie umieszczoną warstwą chłonną o wymiarach 4,5cm x 4,5cm,- ośmiokątnego płaskiego filtra antybakteryjnego z kapturkiem,- strzykawki niezawierającej lateksu - 2ml - służącej do wypełenienie /odpowietrzenia zestawu filtr - cewnik,- igły 18G x 90mm,- 3 pasków długości 10 cm służących do mocowania filtra i cewnika. | SZT. | 30
Suma | [5 empty] | 0 |  | 0
4 | 1. | Przenośny system infuzyjny, niezawierający lateksu i DEHP, dodatkowo linia infuzyjna niezawierająca PCV, wykorzystujący zbiornik elastomerowy o objętości nominalnej 275 ml oraz o stałej prędkości przepływu: 5ml/h. Z filtrem 5um na linii infuzyjnej. Port do napełniania urządzenia na drenie, wyposażony w połączenie luer-lock zapewniajace możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu kapturkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności z ropiwakainą lub bupiwakainą. Urządzenie pakowane pojedynczo, apirogenne. Linia infuzyjna zakończona zdejmowanym filtrem automatycznie usuwającym powietrze podczas napełniania urządzenia, zapobiega wyciekowi leku - brak kontaktu Personelu Medycznego z lekiem. | SZT. | 100
Suma | [5 empty] | 0 |  | 0
5 | 1. | Stabilizatory (prowadnice) do systemu Affirm Hologic LOC II - CLOSED - 20G-22G | SZT. | 120
Suma | [5 empty] | 0 |  | 0