## Arkusz1
Pakiet | L.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto w PLN | VAT [%] | Wartość brutto w PLN | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | UWAGI
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1 | 1 | STENTGRAFT DO TĘTNIAKÓW AORTALNO-BIODROWYCH (typ iliac branch) | sztuka | 3
System wprowadzający 18F, pokrycie hydrofilne, długość robocza 43cm; długość całkowita iliac branch: 97, 109 i 121 mm; średnice proksymalne: 14,16,18 mm, średnice dystalna 10,12,14 mm; średnica dystalna odnogi bocznej 8 mm; Stentgraft nie powoduje przeciwwskazań do wykonania badania MRI; balon do remodelingu stentgraftu, koszula 18F, prowadnik sztywny; Stentgraft kompatybilny z prowadnikiem 0,035 cala; Materiał stentgraftu: nitinol z pokryciem poliestrowym, znaczniki widoczne w promieniach rentgenowskich; dobrze widoczny jednoznaczny marker wskazujący prawidłowe ustawienie protezy; Moduł iliac branch jest kompatybilny ze stentgraftem „E-tegra”
1 Suma | [5 empty] | 0 |  | 0
2 | 1 | STENTGRAFT SAMOROZPRĘŻALNY DO TĘTNICY BIODROWEJ | sztuka | 5
Zbudowany z nitinolu z pokryciem poliestrowym stosowanym w produkcji protez naczyniowych; Średnice proksymalne stengraftu do tętnicy biodrowej: 13, 15, 19, 22, 27 mm. Średnice dystalne stentgraftu do tętnicy biodrowej: 10, 13, 16, 19, 22, 25, 27 mm; długość użytkowa stentgraftu do tętnicy biodrowej: 50, 65, 70, 90, 105 mm; Stentgraft powinien być dostarczony w formie systemu wprowadzającego 16-18 F w zależności od średnicy proksymalnej stentgraftu do tętnic biodrowych; Stentgraft nie powoduje przeciwwskazań do wykonania badania MRI; Element łączący moduł główny stentgrafru z modułem iliac branch – kompatybilny z stentgraftem „E-tegra”
2 Suma | [5 empty] | 0 |  | 0
Suma końcowa | [5 empty] | 0 |  | 0